## Matriz de evaluacion
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CROMATÓGRAFO DE BANCO GC 8890
ITEM | DESCRIPCIÓN | CRITERIO | Empresa: 1 | Empresa: 2
|  |  | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE
1 | Mantenimiento de Cromatografo de Gases GC 8890. • Revisión general del equipo: - Desarmado y limpieza completa (interna y externa) del cromatógrafo de gases GC 8890. - Verificación de fugas. - Verificación del buen funcionamiento de los contactos eléctricos. - Verificación del buen funcionamiento de los actuadores, válvulas detectores e inyectores. • Verificación y ajuste técnico de los métodos, tiempos de retención, curvas de calibración, identificación de picos. • Recalibración del cromatógrafo con gas patrón de gas natural hasta C9+ (provisto por YPFB TR). • Reemplazo y provisión de Piezas: - 1 pza, Filtro de entrada de 7 µm. - 1 pza, Filtro split vent. • Emisión de Informe Técnico | Verificación de los puntos requeridos en propuesta técnica
2 | Plazo de Realización del Servicio Mantenimiento del Equipo: 5 días calendario. Entrega de Informe: 10 días calendario. Total: 15 días calendario. | Verificación de los puntos requeridos en propuesta técnica
RESULTADO [habilitada / No habilitada]